**Содержание**

**дневника преддипломной практики**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата | Наименование и содержание работы | Оценка | Подпись руководителя |
|  | Общие сведения об организации |   |   |
| *22.01.16* | Ознакомление с требованиями правил безопасности труда и пожарной безопасности в организации, ознакомление с правилами внутреннего распорядка предприятия |   |   |
| *23.01.16* | Ознакомление с технической документацией и инструкциями на монтаж технического обслуживания эл.измерительных приборов. |   |   |
| *25.01.16* | Разбор схем подключения эл.измерительных приборов. Ознакомление с инструментами и приспособлениями. |   |   |
| *26.01.16* | Изучение документации и сборка схем подключения электроизмерительных приборов |   |   |
| *27.01.16* | Установка выступающих, утопленных и профильных приборов .Разметка места установки. Установка |   |   |
| *28.01.16* | Установка выступающих, утопленных и профильных приборов .Разметка места установки. Установка |   |   |
| *29.01.16* | Установка выступающих, утопленных и профильных приборов .Разметка места установки. Установка приборов. |   |   |
| *30.01.16* | Проверка надежности схем соединения и механического крепежа. Проверка надежности |   |   |
| *01.02.16* | Проверка заземления электроизмерительных приборов. Проверка надежности |   |   |
| *02.02.16* | Подготовка к подключению. Подключение электроизмерительных приборов |   |   |
| *03.02.16* | Проверка заземления электроизмерительных приборов .Проверка надежности |   |   |
| *04.02.16* | Монтаж стендов по монтажу электроизмерительных приборов |   |   |
| *05.02.16* | Ознакомление со схемами электропроводок. И инструктаж по ТБ при работе с электроприборами. |   |   |
| *06.02.16* | Ознакомление с порядком проведения профилактических осмотров осветительных установок .Ознакомление с видами и причинами повреждений осветительных установок. |   |   |
| *08.02.16* | Разметка и крепления проводов. Выполнение открытой и скрытой электропроводки. |   |   |
| *09.02.16* | Разметка мест установки светильников и меси установки установочных аппаратов |   |   |
| *10.02.16* | Разметка мест установки светильников и меси установки установочных аппаратов |   |   |
| *11.02.16* | Ознакомление с порядком профилактических осмотров осветительных электроустановок |   |   |
| *12.02.16* | Расшифровка условных обозначений и определение неисправности лампы. |   |   |
| *13.02.16* | Монтаж выключателей |   |   |
| *15.02.16* | Монтаж розеток |   |   |
| *16.02.16* | Монтаж патронов |   |   |
| *17.02.16* | Определение неисправности люминесцентных ламп и годности стартера |   |   |
| *18.02.16* | Ремонт ЛЛ |   |   |
| *19.02.16* | Установка и монтаж ЛЛ |   |   |
| *20.02.16* | Монтаж дуговых ртутных ламп. |   |   |
| *24.02.16* | Монтаж дуговых ртутных ламп |   |   |
| *25.02.16* | Прокладка проводов и затягивание проводов в трубы. |   |   |
| *26.02.16* | Установка осветительной аппаратуры |   |   |
| *27.02.16* | Установка крепежных деталей и соединение труб. |   |   |
| *29.02.16* | Выполнение пробной работы: Установка осветительной аппаратуры |   |   |